## =KZ00
SIEMENS | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | NXTOOLS+ | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | 0 | new1 | new2
val1 | 9503088065 | val2 | Stadtwerk Winterthur | val3 |  | 2,5 mm² / 1,5 mm² / 1,5 mm² / 2,5 mm²
val4 | 10 | val5 | MS-Schaltanlage UW Grüze | val6 |  | Ohne / Nicht relevant
val7 | 8DAB | val8 | SW Winterthur | val9 |  | Halogenfrei 90°C 450/750V
Projekteur: | Mr. Beat Hartmann | Erstellt: | am 15.12.2022 um 20:43:29 | Summen |  |  | EUR | 1388.64 | 0 | 1388.64 | 1388.6399999999999 | 0
col1 | col2 | col3 |  | col5 | col6 | col7 | col8 | col9 | col10 | col11 | col12 | col13
1 | A7E0002970563 | MCU-TS+ Coupler/Sectional 8DA/B NXPlusC Beistellung: - ohne Beistellung, ohne Einbau, ohne Verdrahtung |  |  |  |  | EUR | 462.88 | 0 | 462.88 | 462.88 | 0
2 | A7E0002970573 | MCU-TS+ Feeder 8DA/B NXPlusC Beistellung: - ohne Beistellung, ohne Einbau, ohne Verdrahtung |  |  |  |  | EUR | 462.88 | 0 | 925.76 | 462.88 | 0

## =KZ01
SIEMENS | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | NXTOOLS+ | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | 0 | new1 | new2
val1 | 9503088065 | val2 | Stadtwerk Winterthur | val3 |  | 2,5 mm² / 1,5 mm² / 1,5 mm² / 2,5 mm²
val4 | 10 | val5 | MS-Schaltanlage UW Grüze | val6 |  | Ohne / Nicht relevant
val7 | 8DAB | val8 | SW Winterthur | val9 |  | Halogenfrei 90°C 450/750V
Projekteur: | Mr. Beat Hartmann | Erstellt: | am 15.12.2022 um 20:43:29 | Summen |  |  | EUR | 7075.94 | 4199.3392 | 11275.2792 | 7075.94 | 4199.339184
col1 | col2 | col3 |  | col5 | col6 | col7 | col8 | col9 | col10 | col11 | col12 | col13
1 | 5ST3010 | HILFSSTROMSCHALTER 1S1OE |  | -F110 | +.B | AUXILIARY SWITCH 1S1OE | EUR | 22.21 | 45.1772 | 67.3872 | 22.21 | 45.177216
1 | 5ST3010 | HILFSSTROMSCHALTER 1S1OE |  | -F111 | +.B | AUXILIARY SWITCH 1S1OE | EUR | 22.21 | 45.1772 | 67.3872 | 22.21 | 45.177216
1 | 5ST3010 | HILFSSTROMSCHALTER 1S1OE |  | -F112 | +.B | AUXILIARY SWITCH 1S1OE | EUR | 22.21 | 45.1772 | 67.3872 | 22.21 | 45.177216
1 | 5ST3010 | HILFSSTROMSCHALTER 1S1OE |  | -F121 | +.B | AUXILIARY SWITCH 1S1OE | EUR | 22.21 | 45.1772 | 67.3872 | 22.21 | 45.177216
1 | 5ST3010 | HILFSSTROMSCHALTER 1S1OE |  | -F122 | +.B | AUXILIARY SWITCH 1S1OE | EUR | 22.21 | 45.1772 | 67.3872 | 22.21 | 45.177216
1 | 5SY5202-7 | LS-SCHALTER ALLSTR. 10KA 2P C02 |  | -F122 | +.B | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C02 | EUR | 53.22 | 77.5672 | 130.7872 | 53.22 | 77.567216
1 | 5SY5204-7 | LS-SCHALTER ALLSTR. 10KA 2P C04 |  | -F121 | +.B | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C04 | EUR | 53.22 | 77.5672 | 130.7872 | 53.22 | 77.567216
1 | 5SY5206-7 | LS-SCHALTER ALLSTR. 10KA 2P C6 |  | -F110 | +.B | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C6 | EUR | 53.22 | 77.5672 | 130.7872 | 53.22 | 77.567216
1 | 5SY5206-7 | LS-SCHALTER ALLSTR. 10KA 2P C6 |  | -F111 | +.B | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C6 | EUR | 53.22 | 77.5672 | 130.7872 | 53.22 | 77.567216
1 | 5SY5206-7 | LS-SCHALTER ALLSTR. 10KA 2P C6 |  | -F112 | +.B | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C6 | EUR | 53.22 | 77.5672 | 130.7872 | 53.22 | 77.567216
1 | A7E0002970573 | MCU-TS+ Feeder 8DA/B NXPlusC |  | -AQ1 | +.B |  | EUR | 462.88 | 484.1622 | 947.0422 | 462.88 | 484.16216000000003
1 | GNX:P743911A1M0510K | P743 - Busbar Differential Relay (Extended PU) Beistellung: - Beistellung zum Lieferwerk, mit Einbau, mit Verdrahtung |  | -F353 | +.T |  | EUR | 3203.68 | 1500.6495 | 4704.3295 | 3203.68 | 1500.6495200000002
1 | JLU:SPRECON-E-P-DSREY-6-2 | SPRECON-E-P-DSREY6-2 Beistellung: - Beistellung zum Lieferwerk, mit Einbau, mit Verdrahtung |  | -A21 | +.B |  | EUR | 2694.52 | 1094.0546 | 3788.5746 | 2694.52 | 1094.054576
1 | PHO:3069673 | Prüfsteckleiste - UTWE 6-2/20 |  | -S21 | +.T |  | EUR | 330.91 | 484.1622 | 815.0722 | 330.91 | 484.16216000000003
1 | WIE:90.100.1654.0 | Feldkennzeichnung 140x55mm |  | - | +.T |  | EUR | 3.84 | 0 | 3.84 | 3.84 | 0
1 | XXX:BELNET_CAT6_3GR | Patchkabel 3m CAT6, grau Beistellung: - Beistellung zum Lieferwerk, mit Einbau, mit Verdrahtung |  | - | +.B |  | EUR | 2.96 | 22.5886 | 25.5486 | 2.96 | 22.588608

## =KZ02
SIEMENS | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | NXTOOLS+ | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | 0 | new1 | new2
val1 | 9503088065 | val2 | Stadtwerk Winterthur | val3 |  | 2,5 mm² / 1,5 mm² / 1,5 mm² / 2,5 mm²
val4 | 10 | val5 | MS-Schaltanlage UW Grüze | val6 |  | Ohne / Nicht relevant
val7 | 8DAB | val8 | SW Winterthur | val9 |  | Halogenfrei 90°C 450/750V
Projekteur: | Mr. Beat Hartmann | Erstellt: | am 15.12.2022 um 20:43:29 | Summen |  |  | EUR | 7834.76 | 5026.1602 | 12860.9202 | 7834.760000000001 | 5026.160208000001
col1 | col2 | col3 |  | col5 | col6 | col7 | col8 | col9 | col10 | col11 | col12 | col13
1 | 3RV1611-1CG14 | SPANNUNGSWANDLER-SCHUTZSCHALTER 2,5A |  | -F131 | +.B | CIRCUIT-BREAKER FOR VOLTAGE | EUR | 203.8 | 134.0387 | 337.8387 | 203.8 | 134.038736
1 | 3RV1611-1CG14 | SPANNUNGSWANDLER-SCHUTZSCHALTER 2,5A |  | -F132 | +.B | CIRCUIT-BREAKER FOR VOLTAGE | EUR | 203.8 | 134.0387 | 337.8387 | 203.8 | 134.038736
1 | 3RV1611-1CG14 | SPANNUNGSWANDLER-SCHUTZSCHALTER 2,5A |  | -F133 | +.B | CIRCUIT-BREAKER FOR VOLTAGE | EUR | 203.8 | 134.0387 | 337.8387 | 203.8 | 134.038736
1 | 3RV2901-1A | HILFSSCHALTER SEITLICH ANBAUBAR 1S + 1OE |  | -F131 | +.B | LATERAL AUXILIARY SWITCH 1NO + 1NC | EUR | 7.09 | 45.1772 | 52.2672 | 7.09 | 45.177216
1 | 3RV2901-1A | HILFSSCHALTER SEITLICH ANBAUBAR 1S + 1OE |  | -F132 | +.B | LATERAL AUXILIARY SWITCH 1NO + 1NC | EUR | 7.09 | 45.1772 | 52.2672 | 7.09 | 45.177216
1 | 3RV2901-1A | HILFSSCHALTER SEITLICH ANBAUBAR 1S + 1OE |  | -F133 | +.B | LATERAL AUXILIARY SWITCH 1NO + 1NC | EUR | 7.09 | 45.1772 | 52.2672 | 7.09 | 45.177216
1 | 5ST3010 | HILFSSTROMSCHALTER 1S1OE |  | -F110 | +.B | AUXILIARY SWITCH 1S1OE | EUR | 22.21 | 45.1772 | 67.3872 | 22.21 | 45.177216
1 | 5ST3010 | HILFSSTROMSCHALTER 1S1OE |  | -F111 | +.B | AUXILIARY SWITCH 1S1OE | EUR | 22.21 | 45.1772 | 67.3872 | 22.21 | 45.177216
1 | 5ST3010 | HILFSSTROMSCHALTER 1S1OE |  | -F112 | +.B | AUXILIARY SWITCH 1S1OE | EUR | 22.21 | 45.1772 | 67.3872 | 22.21 | 45.177216
1 | 5ST3010 | HILFSSTROMSCHALTER 1S1OE |  | -F121 | +.B | AUXILIARY SWITCH 1S1OE | EUR | 22.21 | 45.1772 | 67.3872 | 22.21 | 45.177216
1 | 5ST3010 | HILFSSTROMSCHALTER 1S1OE |  | -F122 | +.B | AUXILIARY SWITCH 1S1OE | EUR | 22.21 | 45.1772 | 67.3872 | 22.21 | 45.177216
1 | 5ST3010 | HILFSSTROMSCHALTER 1S1OE |  | -F134 | +.B | AUXILIARY SWITCH 1S1OE | EUR | 22.21 | 45.1772 | 67.3872 | 22.21 | 45.177216
1 | 5SY5101-7 | LS-SCHALTER ALLSTR. 10KA 1P C01 |  | -F134 | +.B | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 1P C01 | EUR | 19.09 | 54.9786 | 74.0686 | 19.09 | 54.978608
1 | 5SY5202-7 | LS-SCHALTER ALLSTR. 10KA 2P C02 |  | -F122 | +.B | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C02 | EUR | 53.22 | 77.5672 | 130.7872 | 53.22 | 77.567216
1 | 5SY5204-7 | LS-SCHALTER ALLSTR. 10KA 2P C04 |  | -F121 | +.B | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C04 | EUR | 53.22 | 77.5672 | 130.7872 | 53.22 | 77.567216
1 | 5SY5206-7 | LS-SCHALTER ALLSTR. 10KA 2P C6 |  | -F110 | +.B | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C6 | EUR | 53.22 | 77.5672 | 130.7872 | 53.22 | 77.567216
1 | 5SY5206-7 | LS-SCHALTER ALLSTR. 10KA 2P C6 |  | -F111 | +.B | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C6 | EUR | 53.22 | 77.5672 | 130.7872 | 53.22 | 77.567216
1 | 5SY5206-7 | LS-SCHALTER ALLSTR. 10KA 2P C6 |  | -F112 | +.B | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C6 | EUR | 53.22 | 77.5672 | 130.7872 | 53.22 | 77.567216
1 | A7E0002970573 | MCU-TS+ Feeder 8DA/B NXPlusC |  | -AQ1 | +.B |  | EUR | 462.88 | 484.1622 | 947.0422 | 462.88 | 484.16216000000003
1 | FDR:60.13.9.110.0060 | Industrie Relais 10A; 110V DC; 3 Wechsler |  | -K361 | +.B |  | EUR | 19.6 | 156.6273 | 176.2273 | 19.6 | 156.627344
1 | FDR:86.00.0.240.0000 | Zeitmodul Multifunktion 24...240V AC/DC |  | -K361 | +.B |  | EUR | 56.63 | 32.39 | 89.02 | 56.63 | 32.39
1 | FDR:90.03 | Schraubfassung für Relais |  | -K361 | +.B |  | EUR | 8.62 | 0 | 8.62 | 8.62 | 0
1 | GNX:P743911A1M0510K | P743 - Busbar Differential Relay (Extended PU) Beistellung: - Beistellung zum Lieferwerk, mit Einbau, mit Verdrahtung |  | -F353 | +.T |  | EUR | 3203.68 | 1500.6495 | 4704.3295 | 3203.68 | 1500.6495200000002
1 | JLU:SPRECON-E-P-DSREY-6-2 | SPRECON-E-P-DSREY6-2 Beistellung: - Beistellung zum Lieferwerk, mit Einbau, mit Verdrahtung |  | -A21 | +.B |  | EUR | 2694.52 | 1094.0546 | 3788.5746 | 2694.52 | 1094.054576
1 | PHO:3069673 | Prüfsteckleiste - UTWE 6-2/20 |  | -S21 | +.T |  | EUR | 330.91 | 484.1622 | 815.0722 | 330.91 | 484.16216000000003
1 | WIE:90.100.1654.0 | Feldkennzeichnung 140x55mm |  | - | +.T |  | EUR | 3.84 | 0 | 3.84 | 3.84 | 0
1 | XXX:BELNET_CAT6_3GR | Patchkabel 3m CAT6, grau Beistellung: - Beistellung zum Lieferwerk, mit Einbau, mit Verdrahtung |  | - | +.B |  | EUR | 2.96 | 22.5886 | 25.5486 | 2.96 | 22.588608

## =KZ03
SIEMENS | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | NXTOOLS+ | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | 0 | new1 | new2
val1 | 9503088065 | val2 | Stadtwerk Winterthur | val3 |  | 2,5 mm² / 1,5 mm² / 1,5 mm² / 2,5 mm²
val4 | 10 | val5 | MS-Schaltanlage UW Grüze | val6 |  | Ohne / Nicht relevant
val7 | 8DAB | val8 | SW Winterthur | val9 |  | Halogenfrei 90°C 450/750V
Projekteur: | Mr. Beat Hartmann | Erstellt: | am 15.12.2022 um 20:43:29 | Summen |  |  | EUR | 7160.32 | 4735.4941 | 11895.8141 | 7160.320000000001 | 4735.494128
col1 | col2 | col3 |  | col5 | col6 | col7 | col8 | col9 | col10 | col11 | col12 | col13
2 | 3RH2140-1BF40 | HILFSSCHUETZ,4S,DC110V |  | -K11,-K12 | +.B | CONT.RELAY,4NO,DC110V | EUR | 25.12 | 145.333 | 340.9061 | 25.12 | 145.33304
2 | 3RH2911-1GA31 | Hilfsschalter, 3 S + 1 OE |  | -K11,-K12 | +.B | AUX. SWITCH BLOCK, 3NO+1NC | EUR | 9.64 | 122.7444 | 264.7689 | 9.64 | 122.744432
2 | 3RT2916-1DG00 | ENTSTOERDIODE DC12-250V (F. S00) |  | -K11,-K12 | +.B | SIRIUS NG CONTACTORS ACCESSORY | EUR | 7.43 | 0 | 14.86 | 7.43 | 0
1 | 5ST3010 | HILFSSTROMSCHALTER 1S1OE |  | -F110 | +.B | AUXILIARY SWITCH 1S1OE | EUR | 22.21 | 45.1772 | 67.3872 | 22.21 | 45.177216
1 | 5ST3010 | HILFSSTROMSCHALTER 1S1OE |  | -F111 | +.B | AUXILIARY SWITCH 1S1OE | EUR | 22.21 | 45.1772 | 67.3872 | 22.21 | 45.177216
1 | 5ST3010 | HILFSSTROMSCHALTER 1S1OE |  | -F112 | +.B | AUXILIARY SWITCH 1S1OE | EUR | 22.21 | 45.1772 | 67.3872 | 22.21 | 45.177216
1 | 5ST3010 | HILFSSTROMSCHALTER 1S1OE |  | -F121 | +.B | AUXILIARY SWITCH 1S1OE | EUR | 22.21 | 45.1772 | 67.3872 | 22.21 | 45.177216
1 | 5ST3010 | HILFSSTROMSCHALTER 1S1OE |  | -F122 | +.B | AUXILIARY SWITCH 1S1OE | EUR | 22.21 | 45.1772 | 67.3872 | 22.21 | 45.177216
1 | 5SY5202-7 | LS-SCHALTER ALLSTR. 10KA 2P C02 |  | -F122 | +.B | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C02 | EUR | 53.22 | 77.5672 | 130.7872 | 53.22 | 77.567216
1 | 5SY5204-7 | LS-SCHALTER ALLSTR. 10KA 2P C04 |  | -F121 | +.B | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C04 | EUR | 53.22 | 77.5672 | 130.7872 | 53.22 | 77.567216
1 | 5SY5206-7 | LS-SCHALTER ALLSTR. 10KA 2P C6 |  | -F110 | +.B | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C6 | EUR | 53.22 | 77.5672 | 130.7872 | 53.22 | 77.567216
1 | 5SY5206-7 | LS-SCHALTER ALLSTR. 10KA 2P C6 |  | -F111 | +.B | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C6 | EUR | 53.22 | 77.5672 | 130.7872 | 53.22 | 77.567216
1 | 5SY5206-7 | LS-SCHALTER ALLSTR. 10KA 2P C6 |  | -F112 | +.B | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C6 | EUR | 53.22 | 77.5672 | 130.7872 | 53.22 | 77.567216
1 | A7E0002970573 | MCU-TS+ Feeder 8DA/B NXPlusC |  | -AQ1 | +.B |  | EUR | 462.88 | 484.1622 | 947.0422 | 462.88 | 484.16216000000003
1 | GNX:P743911A1M0510K | P743 - Busbar Differential Relay (Extended PU) Beistellung: - Beistellung zum Lieferwerk, mit Einbau, mit Verdrahtung |  | -F353 | +.T |  | EUR | 3203.68 | 1500.6495 | 4704.3295 | 3203.68 | 1500.6495200000002
1 | JLU:SPRECON-E-P-DSREY-6-2 | SPRECON-E-P-DSREY6-2 Beistellung: - Beistellung zum Lieferwerk, mit Einbau, mit Verdrahtung |  | -A21 | +.B |  | EUR | 2694.52 | 1094.0546 | 3788.5746 | 2694.52 | 1094.054576
1 | PHO:3069673 | Prüfsteckleiste - UTWE 6-2/20 |  | -S21 | +.T |  | EUR | 330.91 | 484.1622 | 815.0722 | 330.91 | 484.16216000000003
1 | WIE:90.100.1654.0 | Feldkennzeichnung 140x55mm |  | - | +.T |  | EUR | 3.84 | 0 | 3.84 | 3.84 | 0
1 | XXX:BELNET_CAT6_3GR | Patchkabel 3m CAT6, grau Beistellung: - Beistellung zum Lieferwerk, mit Einbau, mit Verdrahtung |  | - | +.B |  | EUR | 2.96 | 22.5886 | 25.5486 | 2.96 | 22.588608

## =KZ04a
SIEMENS | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | NXTOOLS+ | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | 0 | new1 | new2
val1 | 9503088065 | val2 | Stadtwerk Winterthur | val3 |  | 2,5 mm² / 1,5 mm² / 1,5 mm² / 2,5 mm²
val4 | 10 | val5 | MS-Schaltanlage UW Grüze | val6 |  | Ohne / Nicht relevant
val7 | 8DAB | val8 | SW Winterthur | val9 |  | Halogenfrei 90°C 450/750V
Projekteur: | Mr. Beat Hartmann | Erstellt: | am 15.12.2022 um 20:43:29 | Summen |  |  | EUR | 7163.57 | 4758.0827 | 11921.6527 | 7163.570000000001 | 4758.082736
col1 | col2 | col3 |  | col5 | col6 | col7 | col8 | col9 | col10 | col11 | col12 | col13
2 | 3RH2140-1BF40 | HILFSSCHUETZ,4S,DC110V |  | -K11,-K12 | +.B | CONT.RELAY,4NO,DC110V | EUR | 25.12 | 145.333 | 340.9061 | 25.12 | 145.33304
2 | 3RH2911-1GA31 | Hilfsschalter, 3 S + 1 OE |  | -K11,-K12 | +.B | AUX. SWITCH BLOCK, 3NO+1NC | EUR | 9.64 | 122.7444 | 264.7689 | 9.64 | 122.744432
2 | 3RT2916-1DG00 | ENTSTOERDIODE DC12-250V (F. S00) |  | -K11,-K12 | +.B | SIRIUS NG CONTACTORS ACCESSORY | EUR | 7.43 | 0 | 14.86 | 7.43 | 0
1 | 5ST3010 | HILFSSTROMSCHALTER 1S1OE |  | -F110 | +.B | AUXILIARY SWITCH 1S1OE | EUR | 22.21 | 45.1772 | 67.3872 | 22.21 | 45.177216
1 | 5ST3010 | HILFSSTROMSCHALTER 1S1OE |  | -F111 | +.B | AUXILIARY SWITCH 1S1OE | EUR | 22.21 | 45.1772 | 67.3872 | 22.21 | 45.177216
1 | 5ST3010 | HILFSSTROMSCHALTER 1S1OE |  | -F112 | +.B | AUXILIARY SWITCH 1S1OE | EUR | 22.21 | 45.1772 | 67.3872 | 22.21 | 45.177216
1 | 5ST3010 | HILFSSTROMSCHALTER 1S1OE |  | -F121 | +.B | AUXILIARY SWITCH 1S1OE | EUR | 22.21 | 45.1772 | 67.3872 | 22.21 | 45.177216
1 | 5ST3010 | HILFSSTROMSCHALTER 1S1OE |  | -F122 | +.B | AUXILIARY SWITCH 1S1OE | EUR | 22.21 | 45.1772 | 67.3872 | 22.21 | 45.177216
1 | 5SY5202-7 | LS-SCHALTER ALLSTR. 10KA 2P C02 |  | -F122 | +.B | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C02 | EUR | 53.22 | 77.5672 | 130.7872 | 53.22 | 77.567216
1 | 5SY5204-7 | LS-SCHALTER ALLSTR. 10KA 2P C04 |  | -F121 | +.B | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C04 | EUR | 53.22 | 77.5672 | 130.7872 | 53.22 | 77.567216
1 | 5SY5206-7 | LS-SCHALTER ALLSTR. 10KA 2P C6 |  | -F110 | +.B | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C6 | EUR | 53.22 | 77.5672 | 130.7872 | 53.22 | 77.567216
1 | 5SY5206-7 | LS-SCHALTER ALLSTR. 10KA 2P C6 |  | -F111 | +.B | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C6 | EUR | 53.22 | 77.5672 | 130.7872 | 53.22 | 77.567216
1 | 5SY5206-7 | LS-SCHALTER ALLSTR. 10KA 2P C6 |  | -F112 | +.B | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C6 | EUR | 53.22 | 77.5672 | 130.7872 | 53.22 | 77.567216
1 | A7E0002970573 | MCU-TS+ Feeder 8DA/B NXPlusC |  | -AQ1 | +.B |  | EUR | 462.88 | 484.1622 | 947.0422 | 462.88 | 484.16216000000003
1 | GNX:P743911A1M0510K | P743 - Busbar Differential Relay (Extended PU) Beistellung: - Beistellung zum Lieferwerk, mit Einbau, mit Verdrahtung |  | -F353 | +.T |  | EUR | 3203.68 | 1500.6495 | 4704.3295 | 3203.68 | 1500.6495200000002
1 | JLU:SPRECON-E-P-DSREY-6-2 | SPRECON-E-P-DSREY6-2 Beistellung: - Beistellung zum Lieferwerk, mit Einbau, mit Verdrahtung |  | -A21 | +.B |  | EUR | 2694.52 | 1094.0546 | 3788.5746 | 2694.52 | 1094.054576
1 | PHO:3069673 | Prüfsteckleiste - UTWE 6-2/20 |  | -S21 | +.T |  | EUR | 330.91 | 484.1622 | 815.0722 | 330.91 | 484.16216000000003
1 | WIE:90.100.1654.0 | Feldkennzeichnung 140x55mm |  | - | +.T |  | EUR | 3.84 | 0 | 3.84 | 3.84 | 0
1 | XXX:BELNET_CAT6_3GR | Patchkabel 3m CAT6, grau Beistellung: - Beistellung zum Lieferwerk, mit Einbau, mit Verdrahtung |  | - | +.B |  | EUR | 2.96 | 22.5886 | 25.5486 | 2.96 | 22.588608
1 | XXX:BELNET_CAT6_5GR | Patchkabel 5m CAT6, grau Beistellung: - Beistellung zum Lieferwerk, mit Einbau, mit Verdrahtung |  | - | +.B |  | EUR | 3.25 | 22.5886 | 25.8386 | 3.25 | 22.588608

## =KZ04b
SIEMENS | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | NXTOOLS+ | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | 0 | new1 | new2
val1 | 9503088065 | val2 | Stadtwerk Winterthur | val3 |  | 2,5 mm² / 1,5 mm² / 1,5 mm² / 2,5 mm²
val4 | 10 | val5 | MS-Schaltanlage UW Grüze | val6 |  | Ohne / Nicht relevant
val7 | 8DAB | val8 | SW Winterthur | val9 |  | Halogenfrei 90°C 450/750V
Projekteur: | Mr. Beat Hartmann | Erstellt: | am 15.12.2022 um 20:43:29 | Summen |  |  | EUR | 7160.32 | 4735.4941 | 11895.8141 | 7160.320000000001 | 4735.494128
col1 | col2 | col3 |  | col5 | col6 | col7 | col8 | col9 | col10 | col11 | col12 | col13
2 | 3RH2140-1BF40 | HILFSSCHUETZ,4S,DC110V |  | -K11,-K12 | +.B | CONT.RELAY,4NO,DC110V | EUR | 25.12 | 145.333 | 340.9061 | 25.12 | 145.33304
2 | 3RH2911-1GA31 | Hilfsschalter, 3 S + 1 OE |  | -K11,-K12 | +.B | AUX. SWITCH BLOCK, 3NO+1NC | EUR | 9.64 | 122.7444 | 264.7689 | 9.64 | 122.744432
2 | 3RT2916-1DG00 | ENTSTOERDIODE DC12-250V (F. S00) |  | -K11,-K12 | +.B | SIRIUS NG CONTACTORS ACCESSORY | EUR | 7.43 | 0 | 14.86 | 7.43 | 0
1 | 5ST3010 | HILFSSTROMSCHALTER 1S1OE |  | -F110 | +.B | AUXILIARY SWITCH 1S1OE | EUR | 22.21 | 45.1772 | 67.3872 | 22.21 | 45.177216
1 | 5ST3010 | HILFSSTROMSCHALTER 1S1OE |  | -F111 | +.B | AUXILIARY SWITCH 1S1OE | EUR | 22.21 | 45.1772 | 67.3872 | 22.21 | 45.177216
1 | 5ST3010 | HILFSSTROMSCHALTER 1S1OE |  | -F112 | +.B | AUXILIARY SWITCH 1S1OE | EUR | 22.21 | 45.1772 | 67.3872 | 22.21 | 45.177216
1 | 5ST3010 | HILFSSTROMSCHALTER 1S1OE |  | -F121 | +.B | AUXILIARY SWITCH 1S1OE | EUR | 22.21 | 45.1772 | 67.3872 | 22.21 | 45.177216
1 | 5ST3010 | HILFSSTROMSCHALTER 1S1OE |  | -F122 | +.B | AUXILIARY SWITCH 1S1OE | EUR | 22.21 | 45.1772 | 67.3872 | 22.21 | 45.177216
1 | 5SY5202-7 | LS-SCHALTER ALLSTR. 10KA 2P C02 |  | -F122 | +.B | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C02 | EUR | 53.22 | 77.5672 | 130.7872 | 53.22 | 77.567216
1 | 5SY5204-7 | LS-SCHALTER ALLSTR. 10KA 2P C04 |  | -F121 | +.B | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C04 | EUR | 53.22 | 77.5672 | 130.7872 | 53.22 | 77.567216
1 | 5SY5206-7 | LS-SCHALTER ALLSTR. 10KA 2P C6 |  | -F110 | +.B | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C6 | EUR | 53.22 | 77.5672 | 130.7872 | 53.22 | 77.567216
1 | 5SY5206-7 | LS-SCHALTER ALLSTR. 10KA 2P C6 |  | -F111 | +.B | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C6 | EUR | 53.22 | 77.5672 | 130.7872 | 53.22 | 77.567216
1 | 5SY5206-7 | LS-SCHALTER ALLSTR. 10KA 2P C6 |  | -F112 | +.B | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C6 | EUR | 53.22 | 77.5672 | 130.7872 | 53.22 | 77.567216
1 | A7E0002970573 | MCU-TS+ Feeder 8DA/B NXPlusC |  | -AQ1 | +.B |  | EUR | 462.88 | 484.1622 | 947.0422 | 462.88 | 484.16216000000003
1 | GNX:P743911A1M0510K | P743 - Busbar Differential Relay (Extended PU) Beistellung: - Beistellung zum Lieferwerk, mit Einbau, mit Verdrahtung |  | -F353 | +.T |  | EUR | 3203.68 | 1500.6495 | 4704.3295 | 3203.68 | 1500.6495200000002
1 | JLU:SPRECON-E-P-DSREY-6-2 | SPRECON-E-P-DSREY6-2 Beistellung: - Beistellung zum Lieferwerk, mit Einbau, mit Verdrahtung |  | -A21 | +.B |  | EUR | 2694.52 | 1094.0546 | 3788.5746 | 2694.52 | 1094.054576
1 | PHO:3069673 | Prüfsteckleiste - UTWE 6-2/20 |  | -S21 | +.T |  | EUR | 330.91 | 484.1622 | 815.0722 | 330.91 | 484.16216000000003
1 | WIE:90.100.1654.0 | Feldkennzeichnung 140x55mm |  | - | +.T |  | EUR | 3.84 | 0 | 3.84 | 3.84 | 0
1 | XXX:BELNET_CAT6_3GR | Patchkabel 3m CAT6, grau Beistellung: - Beistellung zum Lieferwerk, mit Einbau, mit Verdrahtung |  | - | +.B |  | EUR | 2.96 | 22.5886 | 25.5486 | 2.96 | 22.588608

## =KZ05
SIEMENS | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | NXTOOLS+ | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | 0 | new1 | new2
val1 | 9503088065 | val2 | Stadtwerk Winterthur | val3 |  | 2,5 mm² / 1,5 mm² / 1,5 mm² / 2,5 mm²
val4 | 10 | val5 | MS-Schaltanlage UW Grüze | val6 |  | Ohne / Nicht relevant
val7 | 8DAB | val8 | SW Winterthur | val9 |  | Halogenfrei 90°C 450/750V
Projekteur: | Mr. Beat Hartmann | Erstellt: | am 15.12.2022 um 20:43:29 | Summen |  |  | EUR | 8247.23 | 5400.3652 | 13647.5952 | 8247.23 | 5400.365152
col1 | col2 | col3 |  | col5 | col6 | col7 | col8 | col9 | col10 | col11 | col12 | col13
1 | 3RV1611-1CG14 | SPANNUNGSWANDLER-SCHUTZSCHALTER 2,5A |  | -F411 | +.B | CIRCUIT-BREAKER FOR VOLTAGE | EUR | 203.8 | 134.0387 | 337.8387 | 203.8 | 134.038736
1 | 3RV1611-1CG14 | SPANNUNGSWANDLER-SCHUTZSCHALTER 2,5A |  | -F421 | +.B | CIRCUIT-BREAKER FOR VOLTAGE | EUR | 203.8 | 134.0387 | 337.8387 | 203.8 | 134.038736
1 | 3RV2901-1A | HILFSSCHALTER SEITLICH ANBAUBAR 1S + 1OE |  | -F411 | +.B | LATERAL AUXILIARY SWITCH 1NO + 1NC | EUR | 7.09 | 45.1772 | 52.2672 | 7.09 | 45.177216
1 | 3RV2901-1A | HILFSSCHALTER SEITLICH ANBAUBAR 1S + 1OE |  | -F421 | +.B | LATERAL AUXILIARY SWITCH 1NO + 1NC | EUR | 7.09 | 45.1772 | 52.2672 | 7.09 | 45.177216
1 | 5ST3010 | HILFSSTROMSCHALTER 1S1OE |  | -F110 | +.B | AUXILIARY SWITCH 1S1OE | EUR | 22.21 | 45.1772 | 67.3872 | 22.21 | 45.177216
1 | 5ST3010 | HILFSSTROMSCHALTER 1S1OE |  | -F111 | +.B | AUXILIARY SWITCH 1S1OE | EUR | 22.21 | 45.1772 | 67.3872 | 22.21 | 45.177216
1 | 5ST3010 | HILFSSTROMSCHALTER 1S1OE |  | -F112 | +.B | AUXILIARY SWITCH 1S1OE | EUR | 22.21 | 45.1772 | 67.3872 | 22.21 | 45.177216
1 | 5ST3010 | HILFSSTROMSCHALTER 1S1OE |  | -F121 | +.B | AUXILIARY SWITCH 1S1OE | EUR | 22.21 | 45.1772 | 67.3872 | 22.21 | 45.177216
1 | 5ST3010 | HILFSSTROMSCHALTER 1S1OE |  | -F122 | +.B | AUXILIARY SWITCH 1S1OE | EUR | 22.21 | 45.1772 | 67.3872 | 22.21 | 45.177216
1 | 5ST3010 | HILFSSTROMSCHALTER 1S1OE |  | -F30 | +.B | AUXILIARY SWITCH 1S1OE | EUR | 22.21 | 45.1772 | 67.3872 | 22.21 | 45.177216
1 | 5ST3010 | HILFSSTROMSCHALTER 1S1OE |  | -F412 | +.B | AUXILIARY SWITCH 1S1OE | EUR | 22.21 | 45.1772 | 67.3872 | 22.21 | 45.177216
1 | 5ST3010 | HILFSSTROMSCHALTER 1S1OE |  | -F422 | +.B | AUXILIARY SWITCH 1S1OE | EUR | 22.21 | 45.1772 | 67.3872 | 22.21 | 45.177216
1 | 5SY5101-7 | LS-SCHALTER ALLSTR. 10KA 1P C01 |  | -F412 | +.B | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 1P C01 | EUR | 19.09 | 54.9786 | 74.0686 | 19.09 | 54.978608
1 | 5SY5101-7 | LS-SCHALTER ALLSTR. 10KA 1P C01 |  | -F422 | +.B | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 1P C01 | EUR | 19.09 | 54.9786 | 74.0686 | 19.09 | 54.978608
1 | 5SY5202-7 | LS-SCHALTER ALLSTR. 10KA 2P C02 |  | -F122 | +.B | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C02 | EUR | 53.22 | 77.5672 | 130.7872 | 53.22 | 77.567216
1 | 5SY5204-7 | LS-SCHALTER ALLSTR. 10KA 2P C04 |  | -F121 | +.B | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C04 | EUR | 53.22 | 77.5672 | 130.7872 | 53.22 | 77.567216
1 | 5SY5206-7 | LS-SCHALTER ALLSTR. 10KA 2P C6 |  | -F110 | +.B | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C6 | EUR | 53.22 | 77.5672 | 130.7872 | 53.22 | 77.567216
1 | 5SY5206-7 | LS-SCHALTER ALLSTR. 10KA 2P C6 |  | -F111 | +.B | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C6 | EUR | 53.22 | 77.5672 | 130.7872 | 53.22 | 77.567216
1 | 5SY5206-7 | LS-SCHALTER ALLSTR. 10KA 2P C6 |  | -F112 | +.B | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C6 | EUR | 53.22 | 77.5672 | 130.7872 | 53.22 | 77.567216
1 | 5SY5206-7 | LS-SCHALTER ALLSTR. 10KA 2P C6 |  | -F30 | +.B | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C6 | EUR | 53.22 | 77.5672 | 130.7872 | 53.22 | 77.567216
1 | A7E0002970563 | MCU-TS+ Coupler/Sectional 8DA/B NXPlusC |  | -AQ1 | +.B |  | EUR | 462.88 | 484.1622 | 947.0422 | 462.88 | 484.16216000000003
1 | GNX:P743911A1M0510K | P743 - Busbar Differential Relay (Extended PU) Beistellung: - Beistellung zum Lieferwerk, mit Einbau, mit Verdrahtung |  | -F353 | +.T |  | EUR | 3203.68 | 1500.6495 | 4704.3295 | 3203.68 | 1500.6495200000002
1 | JLU:SPRECON-E-P-UMZ-KUPPLUNG | SPRECON-E-P DS..6-2 Kombigerät Beistellung: - Beistellung zum Lieferwerk, mit Einbau, mit Verdrahtung |  | -A21 | +.B |  | EUR | 3286 | 1613.5926 | 4899.5926 | 3286 | 1613.5925600000003
1 | PHO:3069673 | Prüfsteckleiste - UTWE 6-2/20 |  | -S21 | +.T |  | EUR | 330.91 | 484.1622 | 815.0722 | 330.91 | 484.16216000000003
1 | WIE:90.100.1654.0 | Feldkennzeichnung 140x55mm |  | - | +.T |  | EUR | 3.84 | 0 | 3.84 | 3.84 | 0
1 | XXX:BELNET_CAT6_3GR | Patchkabel 3m CAT6, grau Beistellung: - Beistellung zum Lieferwerk, mit Einbau, mit Verdrahtung |  | - | +.B |  | EUR | 2.96 | 22.5886 | 25.5486 | 2.96 | 22.588608

## =KZ06
SIEMENS | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | NXTOOLS+ | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | 0 | new1 | new2
val1 | 9503088065 | val2 | Stadtwerk Winterthur | val3 |  | 2,5 mm² / 1,5 mm² / 1,5 mm² / 2,5 mm²
val4 | 10 | val5 | MS-Schaltanlage UW Grüze | val6 |  | Ohne / Nicht relevant
val7 | 8DAB | val8 | SW Winterthur | val9 |  | Halogenfrei 90°C 450/750V
Projekteur: | Mr. Beat Hartmann | Erstellt: | am 15.12.2022 um 20:43:29 | Summen |  |  | EUR | 7075.94 | 4199.3392 | 11275.2792 | 7075.94 | 4199.339184
col1 | col2 | col3 |  | col5 | col6 | col7 | col8 | col9 | col10 | col11 | col12 | col13
1 | 5ST3010 | HILFSSTROMSCHALTER 1S1OE |  | -F110 | +.B | AUXILIARY SWITCH 1S1OE | EUR | 22.21 | 45.1772 | 67.3872 | 22.21 | 45.177216
1 | 5ST3010 | HILFSSTROMSCHALTER 1S1OE |  | -F111 | +.B | AUXILIARY SWITCH 1S1OE | EUR | 22.21 | 45.1772 | 67.3872 | 22.21 | 45.177216
1 | 5ST3010 | HILFSSTROMSCHALTER 1S1OE |  | -F112 | +.B | AUXILIARY SWITCH 1S1OE | EUR | 22.21 | 45.1772 | 67.3872 | 22.21 | 45.177216
1 | 5ST3010 | HILFSSTROMSCHALTER 1S1OE |  | -F121 | +.B | AUXILIARY SWITCH 1S1OE | EUR | 22.21 | 45.1772 | 67.3872 | 22.21 | 45.177216
1 | 5ST3010 | HILFSSTROMSCHALTER 1S1OE |  | -F122 | +.B | AUXILIARY SWITCH 1S1OE | EUR | 22.21 | 45.1772 | 67.3872 | 22.21 | 45.177216
1 | 5SY5202-7 | LS-SCHALTER ALLSTR. 10KA 2P C02 |  | -F122 | +.B | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C02 | EUR | 53.22 | 77.5672 | 130.7872 | 53.22 | 77.567216
1 | 5SY5204-7 | LS-SCHALTER ALLSTR. 10KA 2P C04 |  | -F121 | +.B | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C04 | EUR | 53.22 | 77.5672 | 130.7872 | 53.22 | 77.567216
1 | 5SY5206-7 | LS-SCHALTER ALLSTR. 10KA 2P C6 |  | -F110 | +.B | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C6 | EUR | 53.22 | 77.5672 | 130.7872 | 53.22 | 77.567216
1 | 5SY5206-7 | LS-SCHALTER ALLSTR. 10KA 2P C6 |  | -F111 | +.B | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C6 | EUR | 53.22 | 77.5672 | 130.7872 | 53.22 | 77.567216
1 | 5SY5206-7 | LS-SCHALTER ALLSTR. 10KA 2P C6 |  | -F112 | +.B | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C6 | EUR | 53.22 | 77.5672 | 130.7872 | 53.22 | 77.567216
1 | A7E0002970573 | MCU-TS+ Feeder 8DA/B NXPlusC |  | -AQ1 | +.B |  | EUR | 462.88 | 484.1622 | 947.0422 | 462.88 | 484.16216000000003
1 | GNX:P743911A1M0510K | P743 - Busbar Differential Relay (Extended PU) Beistellung: - Beistellung zum Lieferwerk, mit Einbau, mit Verdrahtung |  | -F353 | +.T |  | EUR | 3203.68 | 1500.6495 | 4704.3295 | 3203.68 | 1500.6495200000002
1 | JLU:SPRECON-E-P-DSREY-6-2 | SPRECON-E-P-DSREY6-2 Beistellung: - Beistellung zum Lieferwerk, mit Einbau, mit Verdrahtung |  | -A21 | +.B |  | EUR | 2694.52 | 1094.0546 | 3788.5746 | 2694.52 | 1094.054576
1 | PHO:3069673 | Prüfsteckleiste - UTWE 6-2/20 |  | -S21 | +.T |  | EUR | 330.91 | 484.1622 | 815.0722 | 330.91 | 484.16216000000003
1 | WIE:90.100.1654.0 | Feldkennzeichnung 140x55mm |  | - | +.T |  | EUR | 3.84 | 0 | 3.84 | 3.84 | 0
1 | XXX:BELNET_CAT6_3GR | Patchkabel 3m CAT6, grau Beistellung: - Beistellung zum Lieferwerk, mit Einbau, mit Verdrahtung |  | - | +.B |  | EUR | 2.96 | 22.5886 | 25.5486 | 2.96 | 22.588608