## =JZ124
SIEMENS |  |  |  | NXTOOLS+ | [5 empty] | =JZ124 |  | =JZ124
val1 | 3313972245 | val2 | 22 - 23 Dortmund | val3 |  | 2,5 mm² / 1,5 mm² / 1,5 mm² / 2,5 mm²
val4 | 10 | val5 | Erw. UW Mainsche, 770211 | val6 |  | Bedruckt oder Label geklebt / Anschluss
val7 | NXPLUS_C | val8 | Isoblock Schaltanlagen | val9 |  | PVC 70°C 450/750V
Projekteur: | Ms. Sabine Mueller | Erstellt: | am 09.03.2023 um 12:18:25 | Summen |  |  | EUR | 17396.64 | 3238.8558 | 20635.4958 | 3238.8558 | 20635.4958
col1 | col2 | col3 |  | col5 | col6 | col7 | col8 | col9 | col10 | col11 | col12 | col13
6 | 5SB231 | Diazed-Sicherungseinsatz 6A |  | -F1,-F1,-F1,-F2,-F2,-F2 | +.B |  | EUR | 1.26 | 0 | 7.56 | 0 | 7.56
6 | 5SH312 | Diazed-Pass-Schraube 6A |  | -F1,-F1,-F1,-F2,-F2,-F2 | +.B |  | EUR | 0.92 | 0 | 5.52 | 0 | 5.52
1 | 5ST3010 | HILFSSTROMSCHALTER 1S1OE |  | -F10 | +.B | AUXILIARY SWITCH 1S1OE | EUR | 22.21 | 48.5824 | 70.7924 | 48.5824 | 70.7924
2 | 5ST3010 | HILFSSTROMSCHALTER 1S1OE |  | -F11 | +.B | AUXILIARY SWITCH 1S1OE | EUR | 22.21 | 48.5824 | 141.5849 | 48.5824 | 141.5849
3 | 5ST3010 | HILFSSTROMSCHALTER 1S1OE |  | -F13,-F15,-F16 | +.B | AUXILIARY SWITCH 1S1OE | EUR | 22.21 | 48.5824 | 212.3773 | 48.5824 | 212.3773
1 | 5SY5201-7 | LS-SCHALTER ALLSTR. 10KA 2P C01 |  | -F11 | +.B | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C01 | EUR | 53.22 | 80.9724 | 134.1924 | 80.9724 | 134.1924
3 | 5SY5206-7 | LS-SCHALTER ALLSTR. 10KA 2P C6 |  | -F13,-F15,-F16 | +.B | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C6 | EUR | 53.22 | 80.9724 | 402.5773 | 80.9724 | 402.5773
1 | 5SY5215-7 | LS-SCHALTER ALLSTR. 10KA 2P C1.6 |  | -F10 | +.B | CIRCUIT BREAKER UC 10KA 2P C1.6 | EUR | 53.22 | 80.9724 | 134.1924 | 80.9724 | 134.1924
1 | 7SA86-P1A112615 | Digitaler Stromkreisschutz, bis 16 A |  | -A343 | +.T |  | EUR | 15871.46 | 858.2912 | 16729.7512 | 858.2912 | 16729.7512
1 | A7E0002934073 | MCU-MH NXPlusC/8DAB/NXPLUS C WKA(LS/TS)/NXPLUS |  | -AQ1 | +.B |  | EUR | 203.44 | 238.8653 | 442.3053 | 238.8653 | 442.3053
1 | EEP:IPS-01DB19AA | IPS Testblock B19 für Einbau 19-polig |  | -X343 | +.T |  | EUR | 751.83 | 493.923 | 1245.753 | 493.923 | 1245.753
1 | JAZ:UMG_604_E/52.16.202 | Hochleistungs-Netzanalysator UMG 604 E-PRO 230V (UL) Beistellung: - Beistellung zur Baustelle, ohne Einbau, Verdrahtung vorbereitet |  | -U100 | +.B |  | EUR | 0 | 400.805 | 400.805 | 400.805 | 400.805
1 | PHO:1700342 | 4-polige Zugfederklemme blau |  | -AQ1 | +.B |  | EUR | 1.09 | 0 | 1.09 | 0 | 1.09
1 | PHO:1773604 | 5-polige Zugfederklemme grau |  | -AQ1 | +.B |  | EUR | 1.33 | 0 | 1.33 | 0 | 1.33
1 | PHO:1910982 | 4-polige Zugfederklemme rot |  | -AQ1 | +.B |  | EUR | 1.09 | 0 | 1.09 | 0 | 1.09
1 | PHO:1965830 | 4-polige Zugfederklemme schwarz |  | -AQ1 | +.B |  | EUR | 1.09 | 0 | 1.09 | 0 | 1.09
6 | PHO:3048357 | Sicherungsklemmen USEN 14 N |  | -F1,-F1,-F1,-F2,-F2,-F2 | +.B |  | EUR | 10.66 | 56.6812 | 404.0473 | 56.6812 | 404.0473
2 | PHO:5022643 | Abdeckprofil AP 3 METER |  | - | +.B |  | EUR | 14.14 | 0 | 28.28 | 0 | 28.28
4 | PHO:5022672 | Plombierbarer Abdeckprofilträger plombierbar |  | - | +.B |  | EUR | 1.14 | 0 | 4.56 | 0 | 4.56
1 | PHO:51009241 | Baugruppe Sammelschiene (e.dis) ohne Abdeckung |  | - | +.B |  | EUR | 11.99 | 178.1373 | 190.1273 | 178.1373 | 190.1273
1 | RLT:HUT-RJ45-MODUL | 1-fach RJ45 Modulhalter für Montage |  | -X100 | +.B |  | EUR | 27.89 | 32.39 | 60.28 | 32.39 | 60.28
1 | RLT:MEBP8-8CAT6A | RJ45-Modul STP, Cat.6a |  | -X100 | +.B |  | EUR | 12.35 | 0 | 12.35 | 0 | 12.35
1 | WIE:90.100.1654.0 | Feldkennzeichnung 140x55mm |  | - | +.T |  | EUR | 3.84 | 0 | 3.84 | 0 | 3.84